Додаток  8

до рішення виконавчого комітету

від 27 квітня 2012  року № 211

ЗАХОДИ

ПО ПІДГОТОВЦІ ОБ’ЄКТІВ ЗНАМ’ЯНСЬКОГО ВКГ  ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД»

до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013  року

| № п\п | Назва заходів | Од. вимі ру | Кіль-кість | Термін виконання | Орієнтовний обсяг фінансу- вання, тис.грн | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Здійснити реконструкцію та капітальний ремонт водопровідних мереж по: вул.Будьонного-Ворошилова вул..Трудова. вул. Миру (балка) каналізаційних мереж ремонт тр-ду Д-150мм в т.ч. вул. Чайковського (стадіон) - 40 п.м. вул.Чайковського буд.3,17 -48 п.м. вул. проспект ВЛКСМ,7 -150 п.м. вул.Київська 22, вул.Привокзальна,8 - 130 п.м. вул.Жовтнева,18, Матросова,28 | п.м. п.м. п.м. п.м | 250,0 180 75 368 | 2-4 кв. 2-3кв 2-3кв. 3-4кв. . | 75,0 45,0 25,0 70,0 | Служба експлуатації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Здійснити гідропневматичну промивку каналізаційних мереж. | п.м. | 500 | 2 кв. | 65,0 | -,,- |
| 3 | Здійснювати прочистку каналізаційних колодязів від засмічень з промивкою каналізаційних мереж,згідно заявок мешканців міста | шт. | 500 | Протягом року | 25,0 |  |
| 4 | Виконати капітальний ремонт запірно-регулюючого обладнання водопровідних мереж, в т.ч. : - засувок Д -300-400 мм. Д-100-200 мм. - вантузів - водорозбірних колонок - пожежних гідрантів | шт. шт. шт. шт. шт. | 4 10 2 10 10 | 2-4 кв. 2-4 кв. 3 кв. 2-3 кв. 2-3 кв. | 7,5 8,0 8,0 12,5 12,0 |  |
| 5 | Здійснити заміну ПГ (згідно приписів пожежного надзору ) | шт. | 5 | 2-3 кв. | 11,0 |  |
| 6. | Виконати капітальний ремонт оглядових колодязів інженерних мереж | шт. | 60 | 2-4 кв. | 30,0 |  |
| 7 | Виготовлення та встановлення кришок люків оглядових колодязів на мережах водопроводу та каналізації. Встановлення чавунних кришок | шт. шт. | 20 90 | 2-3 кв. Протягом року | 6,0 41,85 |  |
| 8 | Своєчасне проведення планово – профілактичних оглядів та експлуатаційної ремонтних робіт на інженерних мережах , а також споруд , розташованих на них , згідно розроблених графіків ППР в т.ч. засувок - П.Г. - водорозбірних колонок | шт. шт. шт. | 20 80 60 | Протягом року | 100,0 |  |
| 9 | Здійснити профілактичну ревізію і виконати ремонт засувок в оглядових колодязях на підключені багатоповерхових будинків житлового державного сектору | шт. | 10 | 1-4 кв. | 5.0 |  |
| 10 | Придбання, встановлення та реєстрація лічильників води, здійснення контролю використання споживачами засобів обліку холодної та гарячої води . | шт. | 100 | 1-4 кв. | 3,0 |  |
| 11 | Виконати ремонт з/бетоних конструкцій. від критих ємностей, ремонт перил та перехідних містків на оч.сп. | м2 | 110 | 2-4 | 25,0 |  |
| 12 | Здійснити поточний ремонт всіх діючих вузлів і агрегатів ел.обладнання ( автоматів , пускателів, кабелів, освітл.) |  |  | Протягом року | 15,0 |  |
| 13. | Заміна пошкоджених з/б перекрит. в кабельних каналах ОРУ_35КВ уст35/10 КВ | м3 | 0,3 | 2кв. | 6,0 |  |
| 14. | Здійснити лабораторні випробування ел.обладнання уст.35/10 КВ №1.КЛ-10 КВ |  |  | 3кв. | 15,0 |  |
| 15. | Проведення регламентних робіт з профілактичного та поточного ремонтів обладнання та устаткування насосного обладнання оч.сп. та КНС |  |  | Протягом року | 15,0 |  |
| 16 | Ремонт трубопроводу сирого осаду Д-150мм | п.м. | 5 | 2кв. | 1,5 |  |
| 17 | Виконати капремонт електродвигунів 30Кв на нас. агрегаті №1 ,нас. перекачки сирого осаду 8/1 | шт. | 2 | 3 кв. | 14,0 |  |
| 18 | Замінити металевий настил на пісковловлювачах | м2 | 15 | 2-3кв. | 4,0 |  |
| 19 | Ремонт шибера на першому відстійнику, скребкового механізму №2/заміна редуктора/ | шт. | 1. | 2кв. | 1,8 |  |
| 20 | Заміна тр-ду 4 секції аеротенку | пм. | 14 | 2кв. | 2,5 |  |
| 21 | Заміна зворотних клапанів Д-250мм на КНС | шт. | 6 | 2-4кв. | 12,0 |  |
| 22 | Ревізія,поточний ремонт грат №2-3 шиберів на пісколовлювачах,ремонт підлоги в будівлі грат |  |  | 1-4кв. | 10,0 |  |
| 23 | Виконати ремонт дверей в будівлях каналізаційних насосних станцій | м2 | 15 | 2-3 кв. | 2,5 |  |
| 24. | Відновити вентиляцію в будівлях каналізаційної насосної станції, грабельної оч.сп. | шт. | 3 | 2-3 кв. | 17,0 |  |
| 25 | Ремонт шиферної покрівлі будівлі КНС 1 | м2 | 6 | 2кв. | 1,0 |  |
| 26 | Підготувати систему зовнішнього освітлення по очисним спорудам . | км | 0,5 | 3 кв. | 0,5 |  |
| 27. | Здійснити ремонт та огляд , а також , відновити ізоляцію мереж та магістралі систем опалення споруд та будівель підприємства |  |  | 2-3кв. | 1,0 |  |
| 28 | Здійснити заготівлю дров та вугілля на КНС | т. | 3,0 | 3 кв. | 2,5 |  |
| 29 | Виконати реконструкцію системи транспортування стічних вод на каналізаційні очисні споруди | п.м. | 1100 | 3-4 кв. | 2683,775 | проект |
|  | Споруди насосної станції |  |  |  |  |  |
| 30 | Ремонт та фарбування вікон та дверей | М2 | 144 | 2-3 кв. | 1,1 | Служба експлуат. |
| 31 | Відновлення бетонного вимощення хлораторної | М2 | 10 | 2 кв. | 1,5 | -,,- |
| 32 | Утеплення вікон, дверей та воріт |  |  | 3 кв. | 0,2 | -,,- |
| 33 | Остіклення вікон 54м | М2 | 54 | 2-3 кв. | 1,1 | -,,- |
| 34 | Відновлення бетонного вимощення хлораторної | М2 | 10 | 2 кв. | 1,5 | -,,- |
| 35 | Ремонт електробойлера, та системи опалення. |  |  | 3 кв. | 2,8 | -,,- |
| 36 | Виконання ППР електричного та мех. обладнання. |  |  | Згідно графіків | 12,0 | Служба енергет, механік |
| 37 | 2.Траса водогону Усунення витоків ГК55, 130,149,64,105,273,282 |  |  | 2-3 кв. | 38,0 | РСУ |
| 38 | Ремонт скидних засувок Д 400мм ПК-139 Д-400мм ПК 95 |  |  | 3 кв. | 20,0 | РСУ |
| 39 | Заміна відводних патрубків, вантузних засувок та вантузів ПК 50,102,105,133,167,141,140,166,128 |  |  | 2-3 кв. | 27,0 | Служба експлуатації |
| 40 | Змащення штоків обладнання, заміна сальників |  |  | 2-3 кв. | 0,6 | -,,- |
| 41 | Виготовлення та встановлення люків, обваловка колодязів |  |  | 3 кв | 1,5 | -,,- |
| 42 | Здійснити заміну роз’єднуючих засувок на магістральних трубопроводах в т.ч. Д-100мм Д-150 мм Д-300 мм Д-400 мм | шт. шт. шт. шт. | 5 2 2 1 | Протягом року | 3,4 2,5 6,5 4,0, | -,,- |
|  | Всього: В т. ч. кошти підприєм-ства кошти ДБ | 3488,625 804,85 2683,775 |  |

Секретар    виконкому                                 Н.Тесленко